|  |  |
| --- | --- |
| CỤC HẬU CẦN PK-KQ  **VIỆN Y HỌC PK-KQ**  Số: /TM-VYHPKKQ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2024* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Y học PKKQ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho **gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế bổ sung năm 2024** với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Y học Phòng không Không quân/Cục Hậu cần

Địa chỉ: 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Ông: Nguyễn Toàn Thắng- Chủ nhiệm Khoa Dược-Trang bị

Điện thoại: 0903.203.434

Email: thangyhhk@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá**:**

Các nhà thầu gửi báo giá (Mẫu báo giá đính kèm Thư mời)có chữ ký và con dấu của người đại diện công ty đến trực tiếp: Khoa Dược - Trang bị, tầng 10 nhà Đ4, 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội (không nhận qua đường bưu điện) và gửi bản mềm (file excel theo mẫu báo giá) qua email: damthuynhu@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày tháng năm 2024 đến trước 17h ngày tháng năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày / /2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1.Danh mục yêu cầu báo giá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dung mục** | **Cấu hình, chi tiết sản phẩm, thông số kỹ thuật hoặc tương đương** | **ĐVT** | **Số lượng dự kiến** |
| 1 | Gạc hút loại a | Gạc hút nước hoàn toàn trắng, không được có lơ hoặc màu phụ để làm trắng. Mỗi centimet vuông có ≥ 10 sợi dọc, ≥ 8 sợi ngang. Gạc hút nước chỉ có sọi bông, không được có loại sợi nào khác.  Khổ 0,75m - 0,85m. | mét | 1,500 |
| 2 | Bóng bóp ambu người lớn,trẻ em | Chất liệu: nhựa PVC, Đảm bảo bền, độ đàn hồi cao Van đóng mở tốt Mask không có cạnh sắc, Bơm hơi có van an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | cái | 10 |
| 3 | Găng phẫu thuật các cỡ | Làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên. hàm lượng bột: tối đa 10 mg/dm² | cái | 3,000 |
| 4 | Kim luồn 14g | Kim làm bằng thép không gỉ. Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế Các số từ 14G-24G - Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đây bật rễ dàng. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 72h.  Tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương | cái | 3,000 |
| 5 | Ống thông niệu đạo nelaton | Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-24Fr. TC ISO 13485:2016, EC hoặc tương đương | cái | 50 |
| 6 | Dây dẫn đường guide wire | Dây dẫn đường đầu 1 đầu cứng, 1 đầu siêu linh hoạt, Chất liệu Nitinol phủ hydrophilic, đường kính 0.032 inch '- 0.035 inch, độdài 150cm, đầu thẳng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC | cái | 20 |
| 7 | Giấy điện tim 3 bút | Giấy in điện tim 3 cần cuộn, phù hợp với máy của đơn vị Kích thước 63mm x 30m x 17mm | tập | 10 |
| 8 | Giấy in nhiệt 57 mm | Kích thước: Chiều cao 57mm, đường kính 45mm phù hợp máy đơn vị | tập | 200 |
| 9 | Dụng cụ phẫu thuật khâu nối tự động sử dụng trong kỹ thuật kiểu 1 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo đường kính 33mm, có 32 ghim bằng titanium nguyên chất. Chiều cao ghim trước khi dập là 3.5mm. Đầu đe tháo dời khi thao tác. Bộ nong thiết kế dạng cánh, trong suốt có vạch chia định hướng mũi khâu. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương | cái | 2 |
| 10 | Băng cá nhân | - Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide  - Keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene.  - Thấm hút ≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm.Kích thước 1.9-2cm\*6cm   - Tiêu chuẩn ISO 13485,CE hoặc tương đương | miếng | 20,000 |
| 11 | Băng Opsite – Màng mổ vô trùng 15\*28 | Chất liệu Polyurethane trong suốt được phủ keo acrylic và được dán lên tấm giấy phủ silicone một mặt màu trắng trọng lượng khoảng 120 g/m2 ± 5 g/m2. - Độ dày sản phẩm 25 micron ± 3 micron. - Trọng lượng phủ của chất keo dính 35 g/m2 ± 10%. - Độ bám dính ≥10 Newtons/25 mm  - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO) | cái | 50 |
| 12 | Bình oxy đóng chai 40L | ≥99,4% oxy tinh khiết, được nén trong bình 40l chuyên dụng, áp suất nạp 150atm trên thân chai có đầy đủ nhãn mác( nhà SX, tên SP, Chất lượng, ngày sản xuất) nhà thầu cam kết cho mượn vỏ bình tec trong thời gian lưu hành, đổi bình | bình | 200 |
| 13 | Dây dao mổ điện | 'Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương . | cái | 200 |
| 14 | Dầu Parafin | Dầu parafin trắng trơn, không màu, can 1L | can | 3 |
| 15 | Kim chọc dò tủy sống | Vật liệu thép không gỉ  Kim thiết kế kiểu Quincke 3 mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng, thân kim có vạch đánh dấu độ sâu, chuôi kim trong suốt đảm phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. Có kim dẫn đường để hỗ trợ khi dùng kim nhỏ  - Đường kính kim từ 18G-> 27G. Chiều dài 90mm (31/2'').  \* Tiệt trùng EO, không độc hại, không pyrogenic \* Tiêu chuẩn ISO; CE hoặc tương đương ." | cái | 300 |
| 16 | Mask thanh quản các cỡ | Mask thanh quản 1 nòng vật liệu PVC y tế \* Bóng trơn mịn vừa khít cổ họng \* Có các size từ trẻ em đến người lớn:1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0, | cái | 10 |
| 17 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 | "Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein S). Độ nhạy tương quan> 96,2%. Độ đặc hiệu tương quan:>99,7%. Độ chính xác tương quan:>99%.  '- Ngưỡng phát hiện: 142 TCID50/mL với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-Cov-2.  '- Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở nồng độ 1,0x10^5 PFU/mL  '- Kích thước que thử : ~4mm" | Test | 3000 |

Tổng số: 17 mặt hàng

2. Địa điểm cung cấp tại Khoa Dược-TB/Viện Y học PKKQ (225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 48h sau khi có dự trù của Khoa Dược-TB

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thực hiện theo quy định của tài chính đơn vị.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - BGĐ (để b/c);  - HĐCMKT;  - Lưu: VT, DTB. N5. | **GIÁM ĐỐC**  **Đại tá Nguyễn Minh Hải** |

**Mẫu báo giá**

*(Kèm theo thư mời số /TM-VYHPKKQ ngày tháng năm 2024)*

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện y học PK-KQ, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên hàng hoá** | **Tên thương mại, nhãn mác của sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Quy cách đóng gói** | **Cấu hình, thông số kỹ thuật hoặc tương đương** | **Ký mã hiệu** | **Hãng sản xuất/ Nước sản xuất** | **Hãng chủ sở hữu/ Nước chủ sở hữu** | **Giá trúng thầu/Đơn vị trúng thầu/Số quyết định trúng thầu tại CSYT trong vòng 12 tháng** | **Đơn giá (đã bao gồm VAT)** | **Phân loại sản phẩm (A,B,C,D)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số:

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế, vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, nâng không giá và cam kết giá bán được niêm yết công khai.

|  |  |
| --- | --- |
| - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. | ……, ngày tháng năm 2024  **Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(\*)** *(Ký tên, đóng dấu (nếu có)* |